Załącznik nr 2
                                                                                                  Formularz asortymentowo-cenowy.

| L.p. | ## Nazwa asortymentu | ## Warunki graniczne-parametry techniczne, sposób wykonania. |  | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| PAKIET 5 – SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I DROBNE MATERIAŁY LABORATORYJNE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Probówki do morfologii . CPV-26152339-0 | 1. Probówki z nakraplanym EDTA-K2. 2. Na 1ml krwi. |  | szt. | 12 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do OB. CPV-26152339-0 | 1. Komplet probówka i rurka jedn. użytku. 2. Zgodny z zaleceniami ICSH. 3. Na 1ml. krwi. |  | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówki na glukozę. CPV-26152339-3 | 1. Probówki z KF/Na2EDTA. 2. Na 1ml krwi, (do max. 2,5ml. krwi). |  | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówki do koagulologii CPV-26152339-3 | 1. Poj. całkowita 5 ml . 2. Na max 1,8 ml krwi. |  | szt. | 3 500 |  |  |  |  |  |
| 5 | Probówki z granulatem i przyspieszaczem CPV-26152339-3 | 1. Tworzywo PS. 2. Poj. 10 ml, 16x100 mm. |  | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Probówki z granulatem i przyspieszaczem. CPV-26152339-3 | 1. Tworzywo PS. 2. Poj. około 5 ml, 12x75mm 3. Musi pasować do talerza probówko- -wego dla Metrolaba 2300 PLUS. |  | szt. | 14 000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Mikrometoda na glukozę. CPV -26152339-3 | 1. Probówki z fluorkiem sodowym. 2. Poj. 200 ml. |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 8 | Mikrometoda na skrzep CPV-26152339-3 | 1. Probówki do separacji surowicy. 2. Poj. 200 ml. |  | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 9 | Końcówki do pipet żółte CPV-33141000-0 | 1. do 0,2 ml. 2. Typ Eppendorfa. |  | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 10 | Końcówki do pipet niebieskie CPV-33141000-0 | 1. do 1 ml . 2. Typ Eppendorfa. |  | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 11 | Końcówki do pipet bezbarwne. CPV-33141000-0 | 1. do 5 ml. 2. Pasujące do pipety Microlit-V. |  | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 12 | Kuwety półmikro CPV-26152339-3 | 1. Z dwiema ścianami optycznie gładkimi. 2. Poj. 0,5 – 2,0 ml |  | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 13 | Nakłuwacze granatowe dla dorosłych CPV-33124130-5 | 1. Igła 2,4 mm |  | szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 14 | Probówki okrągłodenne. CPV-33124130-5 | 1. Tworzywo: polistyren 2. Wymiar: 13x75 mm pasujące do Metrolaba 2300 PLUS. 3.Bez kołnierza, gładkie. |  | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 15 | Probówki stożkowe, poj. około 10 ml CPV-26152339-3 | 1. Tworzywo: polistyren 2. Wymiar: 16x100 ml 3. Do wirowania moczu. 4. Bez kołnierza, bez podziałki. |  | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 16 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe CPV-26152300-1 | 1. Cięte krawędzie, gładkie 2. Wymiar: 76x26x1 mm |  | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 17 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe z polem do opisu. CPV-26152300-1 | 1. Cięte krawędzie, gładkie. 2. Wymiar: 76x26x1 mm |  | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 18 | Szkiełka nakrywkowe CPV-26152300-1 | 1. Wymiar: 24x24 mm |  | szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |
| 19 | Statyw do probówek. CPV-38000000-5 | 1. Z tworzywa sztucz. autoklawowany. 2. Średnica otworu 12mm, wys. statywu do około 50mm 3. Ilość miejsc nie mniej niż 20, nie więcej niż 50. |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 20 | Statyw do probówek. CPV-38000000-5 | 1. Z tworzywa sztucz. autoklawowany. 2. Średnica otworu 12mm, wys. statywu do około 70mm 3. Ilość miejsc nie mniej niż 20, nie więcej niż 50. 4. Muszą się mieścić probówki 13mm x 75 mm. |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 21 | Naczynka z PS do analizatora CPV-33141613-0 | 1. Poj. 0,5 ml. |  | szt. | 7 000 |  |  |  |  |  |
| 22 | Eppendorfy CPV-33141613-0 | 1. Poj. 1,5 ml. 2. Dno stożkowe. 3. Bez korka. |  | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 23 | Eppendorfy. CPV-33251000-0 | 1. Poj. 1,5 ml. 2. Bezbarwne. 3. Z korkiem 4. Z podziałką lub bez. 5. Dno stożkowe. |  | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 24 | Pipety pasterowskie. CPV-33251000-0 | 1. Z podziałką lub bez. 2. Poj. całkowita min. 3ml max. 5ml. |  | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 25 | Kuwety pasujące do Metrolaba 2300 PLUS. CPV-26152339-3 |  |  | szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |
| 26 | Probówki odczynnikowe z gwintem duże, pasujące do Metrolaba 2300 PLUS CPV-26152339-3 |  |  | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 27 | Probówki odczynnikowe z gwintem średnie, pasujące do Metrolaba 2300 PLUS. CPV-26152339-3 |  |  | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 28 | Probówki odczynnikowe z gwintem małe, pasujące do Metrolaba 2300 PLUS CPV-26152339-3 |  |  | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 29 | Stazy automatyczne, autoklawowane z łatwym otwieraniem. CPV-33124130-5 |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### RAZEM |  |  |  |  | Wartość netto |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kwota podatku VAT |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość brutto |  |  |

.....................................................
                                                                                                                                                                                                 Pieczęć i podpis osoby upoważnionej