Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Montaż

1 KSNR 5/801/6 (2)

Układanie ręczne kabli wielożyłowych (w rowie o przekroju poprzecznym do 0,8x0,4), do

3,0·kg/m, kabel YAKY 4x35 1 408 m

2 KNR 510/508/6

Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach energetycznych o

izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, do 1·kV, z żyłami Al, kabel wielożyłowy, do

70·mm2

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt

3 KNNR 5/1001/4 (1)

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup DR-6 39 szt

4 KNNR 5/1002/2

Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik

pojedyńczy 57 szt

5 KNNR 5/1002/3

Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik

pięcioramienny 1 szt

6 KNNR 5/1004/2

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku. oprawa Magnolia 150W 43 szt

7 KNNR 5/1004/2

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku, oprawa Andromeda 70W 19 szt

8 KNR 510/303/2

Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi·110·mm

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 362 m

9 KNNR 5/907/6

Układanie uziomów w rowach kablowych 1 100 m

10 KNNR 5/406/1

Aparaty elektryczne, masa do 2,5·kg. Wymiana wkładek bezpiecznikowych 5 szt

11 KNNR 5/401/6

Montaż szafy oświetleniowej 1 kpl

2 Demontaż

12 KNNR 9/1001/11

Słupy oświetleniowe, udemontaż słupa, masa do 890·kg 8 słup

13 KNNR 9/1001/9

Słupy oświetleniowe, demontaż słupa, masa do 480·kg 3 słup

14 KNNR 9/1005/3

Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na trzpieniu słupa lub wysięgnika 38 kpl