OPIS  TECHNICZNY

„Remont chodnika w ciągu ul. 1-go Maja na odcinku od ul. Staszica do ul. Czerwonego Krzyża strona północna”

Remont chodnika obejmuje m.in. wykonanie: roboty rozbiórkowe: rozebranie obrzeży trawnikowych 20x6, krawężnika 15, chodnika z kostki brukowej betonowej, chodników – płyty betonowe 50x50x7 na podsypce piaskowej; ustawienie krawężnika 15 na ławie betonowej, wykonanie trawników z humusowaniem gr. 2 cm, regulacja studzienek rewizyjnych, regulacja studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych; wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo -piaskowej (kostka szara); wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo -piaskowej (kostka kolorowa)

Zamówienie realizowane jest wspólnie przez Powiat Skarżyski oraz Gminę Skarżysko-Kamienna na podstawie zawartego porozumienia

Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z : projektem umowy – zał. Nr 4, opisem technicznym, przedmiarem robót – zał. 8 ; Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót – zał. Nr 9 . Wykonawca zobowiązany jest do: urządzenia placu budowy we własnym zakresie i na koszt własny oraz zabezpieczenia terenu na którym wykonywane będą prace; zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp i p.poż.; usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu w dniu ostatecznego odbioru.