Parametry Techniczne

Pełna nazwa urządzenia:

Producent:

Kraj:

Rok produkcji:      (wymagany 2009 )

LAMPA SZCZELINOWA w układzie ZEISS szt. 1

| Lp | Opis parametru - Parametry wymagane | Parametry wymagane- od powiedź Wyk. TAK | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PARAMETRY LAMPY SZCZELINOWEJ |  |  |
| 1 | Lampa w układzie ZEISS | TAK |  |
| 2 | Lampa o trzech powiększeniach 10x 16x 25x | TAK |  |
| 3 | Zakres rozstawu okularów 48,5 mm – 80 mm | TAK |  |
| B | PARAMETRY SZCZELINY LAMPY |  |  |
| 1 | Wysokość szczeliny: 0,3 mm – 14 mm | TAK |  |
| 2 | Szerokość szczeliny: 0 – 14 mm regulowana płynnie | TAK |  |
| 3 | Filtr: niebieski, bezczerwienny i absorbujący ciepło | TAK |  |
| 4 | Obrót szczeliny płynny w przedziale 00 – 1800 | TAK |  |
| 5 | Fiksator w postaci bodźca świetlnego | TAK |  |
| 6 | Regulacja wysokości podbródka 70 mm | TAK |  |
| 7 | Zasilanie 230 V AC +/- 10%; 50Hz | TAK |  |
| 8 | Żarówka halogenowa 6V; 20W | TAK |  |
| 9 | Dyfuzor | TAK |  |
| 10 | Płynna regulacja oświetlenia | TAK |  |
| C | POZOSTAŁE DANE |  |  |
| 1 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 2 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |  |
| 3 | Serwis gwarancyjny | TAK |  |
|  |  | PODAC |  |

Uwaga: Parametry wymagane - odpowiedź Wykonawcy. Brak zakreślenia TAK spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca składający ofertę winien spełnić warunki w każdym z wymienionych punktów. Brak spełnienia choćby jednego punktu powoduje

odrzucenie oferty.

Wykonawca winien pod rygorem odrzucenia oferty załączyć do oferty :

1. Udokumentowane  odpowiednimi katalogami producenta  parametry techniczne.