Skarżysko-Kamienna  04.04.2012 r.

ZPEW-341/5/2012

Wszyscy zainteresowani

=====================

dotyczy:  „Dobudowa do budynku szkolnego szybu windowego oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej ul. Szkolna 15”.

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający dokonuje zmiany  w załączniku nr 2 „Kosztorys ofertowy” oraz w  załączniku nr 11 „Dokumentacja projektowa”  - „Przedmiar robót”   – do SIWZ w następujący sposób:

- w kosztorysie ofertowym w pozycji  114 kolumna 2 i 3 jest:

KNR – W 2-02 1207-02 analogia, Poręcze ścienne dla osób niepełnosprawnych

- poręcz rura ze stali nierdzewnej o śr.40mm

-uchwyt poręczy ze stali nierdzewnej spawany do poręczy, mocowanie M8

-zaślepki i rozetki ze stali nierdzewnej.

Poręcz zamontowana do ściany w odległości 5cm.

Po zmianie:

KNR- W 2-02 1209-01, Balustrada stalowa z pochwytem fi 40 malowana farbą akrylową na wysoki połysk.

- W tym samym zakresie zmiana zostaje ujęta w przedmiarze robót

W związku ze zmianą pozycji kosztorysu ofertowego Zamawiający zamieszcza nowy poprawiony kosztorys ofertowy uwzględniający ww. zmiany.

DYREKTOR
Dorota Nowak - Małek
(podpis na oryginale)