Skarżysko-Kamienna 08.10.2010r.

Znak sprawy: ZPEW 341/02/2010

Wszyscy  zainteresowani

W dniu 6 października 2010 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa  oleju opałowego lekkiego dla  Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych ul. Szkolna 15 w Skarżysku – Kamiennej”.

Pytania:

- Jaka ilość oleju opałowego będzie jednorazowo zamawiana (dostawa cząstkowa)?

- Jakiej pojemności zbiorniki na olej opałowy Państwo posiadają i jaki sposób rozładunku do niego paliwa z autocysterny jest wymagany, grawitacyjny czy przy zastosowaniu pompy przy autocysternie?

- Producenci magazynują olej opałowy w sieci baz magazynowych na terenie całego kraju, dlatego świadectwa jego jakości są często wystawiane również przez jednostki upoważnione do wykonywania badań, (np. akredytowane laboratoria producenta). W związku 
z powyższym wnosimy o modyfikację §3 ust.3 wzoru umowy (załącznik nr 5 do siwz) i punktu 3.1 siwz tak aby dopuszczał aktualny atest jakościowy wystawiony przez jednostkę upoważnioną do wykonywania badań.

- Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009r. Nr 3, poz. 11) podstawą opodatkowania oleju opałowego/oleju napędowego grzewczego jest jego ilość, wyrażona w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15°C. Prosimy więc o określenie czy podstawą do wystawienia faktury będzie ilość dostarczonego oleju opałowego 
w temperaturze referencyjnej 15°C zgodna z dowodem wydania z bazy paliw, czy dostarczona ilość oleju opałowego w temperaturze 15°C wg Państwa przyjęcia 
z uwzględnieniem normatywnych ubytków (np. wg wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego z kompensacją do 15°C przy autocysternie)?

- Wnosimy o dodanie we wzorze umowy poniższych zapisów:

- w §7 zapisu regulującego kwestie nie dotrzymywania przez Zamawiającego terminu płatności w brzmieniu: wykonawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji kolejnego zamówienia, w przypadku zaległości płatniczych Zamawiającego przekraczających 14 dni.

- w §7 zapisu regulującego kwestie ustalenia terminu zapłaty w brzmieniu: Jako termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Wykonawcy.

- Zgodnie z art. 89 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym warunkiem zakupu oleju opałowego z obniżoną stawką akcyzy tj. w wysokości 232zł od 1 000 litrów jest złożenie sprzedawcy oświadczenia, że nabywany olej opałowy przeznaczony jest do celów opałowych lub będzie sprzedany z przeznaczeniem do celów opałowych. W przypadku nie złożenia takiego oświadczenia kwota należnej akcyzy i wynosi 1 822zł od 1 000 litrów oleju opałowego w temperaturze referencyjnej 15°C.

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie do wzoru umowy zapisów regulujących tą kwestię. Proponujemy wprowadzenie poniższych zapisów:

- Zamawiający zobowiązuje się do składania Wykonawcy oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego wynikających z ustawy o podatku akcyzowym z dnia 06.12.2008r. (wraz 
z późniejszymi zmianami) każdorazowo przy zakupie oleju opałowego najpóźniej w dniu odbioru paliwa.

- Jeżeli oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego będą składane przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający zobowiązany jest złożyć Wykonawcy wykaz osób upoważnionych do składania tych oświadczeń .

- Zamawiający w przypadku nie złożenia oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego lub złożenia nieważnego oświadczenia, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy odszkodowania obejmującego pełną obowiązującą stawkę podatku akcyzowego dla ilości nabytego oleju opałowego nie potwierdzonej oświadczeniem 
o jego przeznaczeniu, a także do przejęcia innych obciążeń nałożonych na Wykonawcę wynikających z niedochowania przez Zamawiającego obowiązków wynikających z zakupu produktu z obniżoną stawką podatku akcyzowego.

Odpowiedzi:

Ad 1	Zamówienia jednorazowe od 5000 do 11000 litrów.

Ad 2	Zbiornik o pojemności 12 000 litrów, rozładunek przy pomocy pompy na autocysternie, lokalizacja zbiornika nie utrudnia dostaw  autocysternami.

Ad 3	Zamawiający dopuszcza aktualny atest jakościowy wystawiony przez jednostkę upoważnioną do wykonywania badań.

Ad 4	Podstawą do wystawienia faktury będzie ilość dostarczonego oleju opałowego w temperaturze referencyjnej 15 0C zgodna z wskazaniami licznika urządzenia dystrybucyjnego 
w autocysternie, potwierdzona stosownym dokumentem (tzw. karta wlewu) z uwzględnieniem normatywnych ubytków.

Ad 5	Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

Ad 6	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku - Kamiennej jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów, w tym także zawartych w ustawie o podatku akcyzowym. Oczywistym jest więc, że stosowne oświadczenia będą składane przez upoważnione osoby przez Zamawiającego, nie ma więc potrzeby wprowadzania tak szczegółowych regulacji w umowie na dostawy oleju opałowego.

DYREKTOR

Dorota Nowak-Małek

(podpis na oryginale)