Załącznik nr 2

Formularz asortymentowo-cenowy

| Lp | ## Nazwa materiału | Jedn.miary | Ilość | Uwagi | Cena netto | Wartość netto |  | Stawka VAT | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |
| PAKIET 1 Materiały medyczne jednorazowego użytku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Igła j.uż. 0,5x25 CPV 33.14.13.20-9 | opk. | 20 | opak.100szt |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła j.uż. 0,6x30 CPV 33.14.13.20-9 | opk. | 20 | opak.100szt |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła j.uż. 0,7x30 CPV 33.14.13.20-9 | opk. | 20 | opak.100szt |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła j.uż. 0,8x40 CPV 33.14.13.20-9 | opk. | 200 | opak.100szt |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Igła j.uż. 0,9x40 CPV 33.14.13.20-9 | opk. | 60 | opak.100szt |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Igła j.uż. 1,2x40 CPV 33.14.13.20-9 | opk. | 20 | opak.100szt |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Strzykawka TBC j.uż. CPV 33.14.13.10-6 | opk. | 25 | opak.100szt |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Strzykawka j.uż. 2ml z zakończeniem luer, położenie końcówki centralne, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, skalowana co 0,1ml do 2,5 ml, wyraźna czytelna nieścieralna skala, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, wyraźna kryza zabezpieczająca wysunięcie tłoka, opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i ważności. CPV 33.14.13.10-6 | opk. | 40 | opak.100szt |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Strzykawka j.uż. 5 ml z zakończeniem luer, położenie końcówki centralne, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, skalowana co 0,2 ml, wyraźna czytelna nieścieralna skala, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnie- niem,wyraźna kryza zabezpieczająca wysunię- cie tłoka, opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i ważności. CPV 33.14.13.10-6 | opk. | 150 | opak.100szt |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Strzykawka j.uż.10 ml z zakończeniem luer , cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, skalowana co 0,5 ml, wyraźna czytelna nieścieralna skala, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, wyraźna kryza zabezpieczająca wysunięcie tłoka, , opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i ważności. CPV 33.14.13.10-6 | opk. | 10 | opak.100szt |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Strzykawka j.uż.20 ml z zakończeniem luer położenie końcówki asymetryczne, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, skalowana co 0,5 ml, wyraźna czytelna nieścieralna skala, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnie-niem, wyraźna kryza zabezpieczająca wysunię- cie tłoka, opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i ważności CPV 33.14.13.10-6 | opk. | 10 | opak. 100szt |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Torebki samozamykające 70 x 230 CPV 33.14.00.00-0 | opk | 15 | opak. 200szt |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Torebki samozamykające 80 x 230 CPV 33.14.00.00-0 | opk | 10 | opak.200szt |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Torebki samozamykające 90 x 230 CPV 33.14.00.00-0 | opk | 15 | opak.200szt |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Torebki samozamykające 130x250 CPV 33.14.00.00-0 | opk | 10 | opak.200szt |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Rękawiczki lateksowe XS diagnostyczne ozwiększonej odporności na rozerwanie, grubość ścianek na palcach min. 0,80 mm, na powierzchni dłoni min. 0,60mm,poziom protein poniżej 50ug/g oznaczone znakiem CE na opakowaniu jednostkowym wraz z numerem jednostki, notyfikowane. CPV 33.14.14.20-0 | opk | 200 | opak.100szt |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Rękawiczki lateksowe S diagnostyczne o zwiększonej odporności na rozerwanie, grubość ścianek na palcach min. 0,80mm na powierzchni dłoni min. 0,60mm, poziom protein poniżej 50 µg/g oznaczone znakiem CE na opakowaniu jednostkowym wraz z numerem jednostki, notyfikowane. CPV 33.14.14.20-0 | opk | 300 | opak.100szt |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Rękawiczki lateksowe M diagnostyczne o zwiększonej odporności na rozerwanie, grubość ścianek na palcach min. 0,80mm na powierzchni dłoni min. 0,60mm, poziom protein poniżej 50 µg/g oznaczone znakiem CE na opakowaniu jednostkowym wraz z numerem jednostki, notyfikowane. CPV 33.14.14.20-0 | opk | 250 | opak.100 szt |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Rękawiczki lateksowe L diagnostyczne o zwiększonej odporności na rozerwanie, grubość ścianek na palcach min. 0,80mm na powierzchni dłoni min. 0,60mm, poziom protein poniżej 50 µg/g oznaczone znakiem CE na opakowaniu jednostkowym wraz z numerem jednostki, notyfikowane CPV 33.14.14.20-0 | opk | 50 | opak.100szt |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Papier USG Sony UPP 110 S CPV 21.12.13.20 | szt | 20 | 110 x 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Papier do USG Mitsubishi K-61 B CPV 21.12.13.20 | szt | 30 | 110 x 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Żel do USG CPV 24.49.50.00 | szt | 150 | opak. 500 g |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Żel do USG Aquasonic CPV 24.49.50.00 | opk. | 6 | opak. 5 litrów |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Prześcieradło medyczne jednorazowe w rolce gramatura 30g/m2 kolor biały. CPV 33.10.00.00 | szt | 4 | rozmiar 70 x 300 m |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Prześcieradło papierowe w roli. CPV 33.10.00.00 | szt | 24 | rozmiar 50 x 80 m |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Papier EKG Ascard CPV 21.22.22.00 | szt | 200 | 104x40 kratka |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Papier EKG Ascard Mr Gold rolka R210 CPV 21.22.22.00 | szt | 100 | termoaktywny,niewosko-wany z nadrukiem |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Żelowe elektrody EKG j.uż. LLL-510 CPV 33.14.10.00-0 | opk. | 112 | opak.30szt |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Mankiet do aparatu do mierzenia ciśnienia CPV 33.10.00.00 | szt | 5 | z dwoma przewodami |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Manometr do apar. do mierz.ciśń. CPV 33.10.00.00 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Gruszka do aparatu do mierzenia ciśnienia CPV 33.10.00.00 | szt | 10 | z zaworem przednim i tylnym. |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Aparat do mierzenia ciśnienia. zegarowy CPV 33.10.00.00 | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Słuchawki lekarskie CPV 33.10.00.00 | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Ustniki do spirometru j.uż. CPV 33.10.00.00 | szt | 5000 | PCV US-050 |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Pneumotachograf do spirometru j.uż. DPP. CPV 33.10.00.00 | szt | 2400 | PCV DP-050 |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Nożyki hematologiczne sterylne CPV 31.10.00.00 | opk | 20 | opakowanie 200szt |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Pojemnik na odpady medyczne żółte z przykrywką. CPV 25.22.22.00 | szt | 500 | PCV 5 L |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Pojemnik na odpady medyczne żółte z przykrywką. CPV 25.22.22.00 | szt | 200 | PCV 3,5 L |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Pojemnik na zużyte igły żółte z przykrywką CPV 25.22.22.00 | szt | 300 | PCV 0,7 L |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Szpatułka drewniana niejałowa CPV 33.14.00.00 | opk. | 200 | opak. 100 szt |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Ostrza chirurgiczne rozm. 20 CPV 31.10.00.00 | opk. | 6 | opak. 100 szt |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Ostrza chirurgiczne rozm. 23 CPV31.10.00.00 | opk. | 6 | opak. 100 szt |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Maska chirurgiczna – z bezzapachowej włókniny, z trokami i usztywnioną częścią na nos. CPV 33.10.00.00 | szt | 50 | rozm.175mm x100mm |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Jednorazowy nie jałowy fartuch chirurg. rękaw zakończony elastycznym mankietem wiązany z tyłu na troki lub rzepy. CPV 33.10.00.00 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Termometr elektroniczny – czas pomiaru do 1,5min wodoszczelna obudowa, pomiar temp. pod pachą, w jamie ustnej CPV 33.14.10.00-0 | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Osłonki jednorazowe na termometr do pom. temperatury. CPV 33.14.10.00-0 | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Szyna aluminiowa do unieruchomiania kończyn (palcowa) CPV 33.14.00.00 | szt | 200 | 400 x 20 |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Miski nerkowate. CPV 33.14.10.00-0 | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych jałowy. CPV 33.14.10.00-0 | szt | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Staza samozaciskowa CPV 33.14.20.00 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Kaniule do wkłucia dożylnego jałowe 0,8mm CPV 33.14.12.20-8 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Kaniule do wkłucia dożylnego jałowe 1,0mm CPV 33.14.12.20-8 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Kaniule do wkłucia dożylnego jałowe 1,2mm CPV 33.14.12.20-8 | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Wzierniki ginekologiczne jałowe j.uż. rozm. S CPV 33.14.10.00-0 | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Wzierniki ginekologiczne jałowe j.uż. rozm. M CPV 33.14.10.00-0 | szt | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Wzierniki ginekologiczne jałowe j.uż. rozm. L CPV 33.14.10.00-0 | szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Szczoteczka EOS-BRUSH sterylna umożliwia-jąca pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy,kanału szyjki i strefy transformacji zalecana w programie profilaktyki raka szyjki macicy. CPV 24.49.65.00 | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Cytobraszka ginekologiczna sterylna umożli- wiająca pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy,kanału szyjki i strefy transformacji zalecana w programie profilaktyki raka szyjki macicy. CPV 24.49.65.00 | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Osłonki do głowic USG pakowane pojedynczo bez zbiorniczka, talkowane. CPV 33.14.00.00 | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | TST wskaźnik paskowy para wodna. CPV 33.14.10.00-0 | opk. | 6 | opak.100szt. |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Serwetki chirurgiczne nieprzemak.3-warstw. sterylne 45x37 z otworem. CPV 33.10.00.00 | opk. | 10 | opak.20szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Wartość netto w PLN |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kwota podatku VAT w PLN |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Wartość brutto w PLN |  |  |  |
| PAKIET 2 Materiały do dezynfekcji. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi. Spektrum działania: bakterie (Tbc), grzyby, wirusy (HIV,HCV,HBV). Czas działania 15min-1godz. CPV 24.50.00.00-1 | op. | 70 | opak.1litr lub inne, max 2 litry z odpowiednim przeliczeniem ilości. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat do odkażania skóry przed iniekcjami, pobraniem krwi,szczepieniami,aktywny wobec bakterii (włącznie z MRSA i Tbc) grzybów, wirusów (HBV,HIV,Herpes,Rota, Adeno)odtłu-szczający skórę.Czas działania ok.15sek-1min. Przebadany klinicznie i dermatologicznie. CPV 24.50.00.00-1 | szt szt | 10 45 | opak.250ml z atomizer. lub inne, max 350ml z atomizerem z odpowie- dnim przeliczeniem ilości. opak.1 litr |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Preparat do dezynfekcji rąk i skóry.Spektrum działania: bakerie (w tym Tbc) grzyby i wirusy. Działanie natychmistowe do 30sek.oparty na alkoholu etylowym,bezzapachowy. CPV 24.50.00.00-1 | szt szt | 20 35 | opak.250ml z atomizer. opak.1litr |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Preparat do dezynfekcji endoskopów w myjce ręcznej, bezaldehydowy.Wymagana zawartość inhibitorów korozji. Spektrum działania: bakterie (w tym Tbc), wirusy (HIV,HBV,HCV), grzyby, spory w czasie maksymalnymm 1 godz. Aktywny 14 dni. CPV 24.50.00.00-1 | szt | 30 | opak.5 litrów |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Bezaldehydowy preparat do szybkiej dezynfecji powierzchni, urządzeń i sprzętu medycznego, szerokie spektrum działania w krótkim czasie, max.15min. CPV 24.50.00.00-1 | szt szt | 55 2 | opak.1 litr z atomizer. opak.5 litrów |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Preparat w proszku do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, niewymagający użycia aktywatora,bez zawartości aldehydów,chlorków Spektrum działania: bakterie (w tym Tbc) grzyby,wirusy(HIV,HBV,HCV) spory. Maksy- malny czas działania 1 godz.CPV 24.50.00.00-1 | szt | 12 | opak. 1-1,5 kg |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Preparat przeznaczony do dezynfekcji korytarzy gabinetów zabiegowych oraz urządzeń sanitarnych.Czas działania 15 min.Spektrum działania:bakterie (w tym Tbc),wirusy,grzyby. Posiadający przyjemny zapach. CPV24.50.00.00-1 | szt | 15 | opak. 1 litr. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Wartość netto w PLN |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kwota podatku VATw PLN |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Wartość brutto w PLN |  |  |  |
| PAKIET 3 Materiały opatrunkowe. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kompresy z gazy 5cmx5cmx100szt-17 nitkowe, 8 warstwowe niejałowe,bawełna,chłonne. CPV 33.14.11.19 | opk | 650 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kompresy z gazy 7,5cmx7,5cmx100szt-17nitk. 8 warstwowe niejałowe,bawełna,chłonne. CPV 33.14.11.19 | opk | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kompresy z gazy 10cmx10cmx100szt-17 nitk. 8 warstwowe niejałowe,bawełna,chłonne. CPV 33.14.11.19 | opk | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kompresy z gazy 5cmx5cmx3szt-17-nitkowe, 8 warstwowe jałowe,bawełna,chłonne. CPV 33.14.11.19 | opk | 17000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Gaza opatrunkowa 1m2 niejałowa-17nitkowa, bawełna, chłonna. CPV 33.14.11.19 | szt | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Gaza opatrunkowa 1m2 jałowa-17 nitkowa, bawełna, chłonna. CPV 33.14.11.19 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Gaza opatrunkowa ½ m2 jałowa-17 nitkowa, bawełna, chłonna. CPV 33.14.11.19 | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Saszetki z gazikiem nasyconym 70% alkoholem jałowe do dezynfekcji i oczyszczania skóry. CPV 33.14.11.19 | opk | 52 | 1 opak. 100 szt |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Opaski dziane 5cmx4m CPV 33.14.11.19 | szt | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Opaski dziane 10cmx4m CPV 33.14.11.19 | szt | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Opaski dziane 15cmx4m CPV 33.14.11.19 | szt | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Opaska elastyczna 4mx10 cm + zapinka CPV 33.14.11.19 | szt | 44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Opaska elastyczna 4mx15 cm + zapinka CPV 33.14.11.19 | szt | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Opaska gipsowa 15cmx3m-czas zanurzania opaski w wodzie ok.4-5sek,czas wiązania ok.4-6min. CPV 33.14.11.19 | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Opaska gipsowa 12cmx3m-czas zanurzania opaski w wodzie ok.4-5sek, czas wiązania ok.4-6min. CPV 33.14.11.19 | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Podkład pod gips 15cmx3m CPV 33.14.11.19 | szt | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Podkład pod gips 10cmx3m CPV 33.14.11.19 | szt | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Wata bawełniana wiskozowa CPV 33.14.11.19 | opk | 10 | 1 opak. 0,5kg |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Wata celulozowa w płatach 40x60cm (lignina) -równomiernie marszczona,miękka,chłonna, ,nie pyląca, nie łamliwa, biała. CPV 33.14.11.19 | opk | 70 | 1 opak. 5kg |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Przylepiec z tkaniny wiskozowej 1,25cm x 5m. CPV 33.14.11.19 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Przylepiec z tkaniny wiskozowej 2,5cm x 5m. CPV 33.14.11.19 | szt | 92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Plaster tkaninowy z opatrunkiem 8cm x 1m. CPV 33.14.11.19 | szt | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Plaster hypoalergiczny 2,5cm x 9,14m włókni-nowy. CPV 33.14.11.19 | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Przylepiec zastępujący nici chirurgiczne, hipoalergiczny 6 x 76mm 50x(1x3)szt. CPV 33.14.11.19 | opk. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Wchłanialna gąbka żelatynowa,sterylna,nieroz- puszczalna w wodzie z efektem hemostatycz. 8 x 5 x 0,1cm. CPV 33.14.11.19 | opk. | 1 | 1 opak. 20szt |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Samoprzylepny opatrunek do mocowania kaniul hipoalergiczny w opakowaniu jałowym po 1szt o wymiarze max. 8 x 6cm. CPV 33.14.11.19 | opk. | 1 | 1 opak. 50szt |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Opatrunek z gazy do tamponady 2cmx5m -24 nitkowy, jałowy w opakowaniu po 1szt. CPV 33.14.11.19 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Opatrunek z gazy do tamponady 4cmx5m – 24 nitkowy, jałowy w opakowaniu po 1 szt. CPV 33.14.11.19 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Opatrunek jałowy na ranę,hypoalergiczny 7,2cmx5cm. CPV 33.14.11.19 | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Opatrunek jałowy na ranę,hypoalergiczny 10cmx8cm. CPV 33.14.11.19 | szt | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Opatrunek jałowy na ranę,hypoalergiczny 20cmx10cm. CPV 33.14.11.19 | szt | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Wartość netto w PLN |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kwota podatku VATw PLN |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Wartość brutto w PLN |  |  |  |
| PAKIET 4. Materiały RTG. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Błona RTG 35x35 D-min 0,21, D-max 2,89, Gradient średni 2,4 z oznakowaniem producenta typem błony,datą ważności,numerem produkcji. CPV 25.31.10.00-4 | opk. | 40 | opak. 100szt |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Błona RTG 35x43 D-min 0,21, D-max 2,89, Gradient średni 2,4 z oznakowaniem producenta typem błony,datą ważności,numerem produkcji. CPV 25.31.10.00-4 | opk. | 85 | „ |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Błona RTG 30x40 D-min 0,21, D-max 2,89, Gradient średni 2,4 z oznakowaniem producenta typem błony,datą ważności,numerem produkcji. CPV 25.31.10.00-4 | opk. | 30 | „ |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Błona RTG 24x30 D-min 0,21, D-max 2,89, Gradient średni 2,4 z oznakowaniem producenta typem błony,datą ważności,numerem produkcji. CPV 25.31.10.00-4 | opk. | 20 | opak. 100szt |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Błona RTG 18x24 D-min 0,21, D-max 2,89, Gradient średni 2,4 z oznakowaniem producenta typem błony,datą ważności,numerem produkcji. CPV 25.31.10.00-4 | opk. | 30 | „ |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Błona RTG 13x18 D-min 0,21, D-max 2,89, Gradient średni 2,4 z oznakowaniem producenta typem błony,datą ważności,numerem produkcji. CPV 25.31.10.00-4 | opk. | 2 | „ |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Błona RTG 18x43 D-min 0,21 D-max 2,89 Gradient średni 2,4 z oznakowaniem producenta typem błony,datą ważności,numerem produkcji. CPV 25.31.10.00-4 | opk | 25 | „ |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Wywoływacz do obróbki automatycznej, producenta błon RTG CPV 24.64.12.30-0 | opk | 30 | 1 opak. 2x20l |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Starter do wywoływacza do obr. automatycznej. producenta błon RTG CPV 24.64.12.30-0 | opk | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Utrwalacz do obróbki automatycznej. producenta błon RTG CPV 24.64.12.30-0 | opk | 30 | 1 opak. 2x20l |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Kaseta plastikowa bez okienka 35x43 z system. magnetycznym zapewniającym idealne przyle-ganie folii i filmów na całej powierzchni wraz z folią wzmacniającą (wzmocnienie x 800). CPV 24.64.12.30-3 | kpl. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Kaseta plastikowa bez okienka 35x35 z system. magnetycznym zapewniającym idealne przyle-ganie folii i filmów na całej powierzchni wraz z folią wzmacniającą (wzmocnienie x 800). CPV 24.64.12.30-3 | kpl. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Kaseta plastikowa bez okienka 30x40 z system. magnetycznym zapewniającym idealne przyle-ganie folii i filmów na całej powierzchni wraz z folią wzmacniającą (wzmocnienie x 800). CPV 24.64.12.30-3 | kpl. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Kaseta plastikowa bez okienka 30x40 z system. magnetycznym zapewniającym idealne przyle- ganie folii i filmów na całej powierzchni wraz z folią wzmacniającą (wzmocnienie x 200). CPV 24.64.12.30-3 | kpl. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Kaseta plastikowa bez okienka 24x30 z system. magnetycznym zapewniającym idealne przyle-ganie folii i filmów na całej powierzchni wraz z folią wzmacniającą (wzmocnienie x 200). CPV 24.64.12.30-3 | kpl. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Kaseta plastikowa bez okienka 18x24 z system. magnetycznym zapewniającym idealne przyle-ganie folii i filmów na całej powierzchni wraz z folią wzmacniającą (wzmocnienie x 200). CPV 24.64.12.30-3 | kpl. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Wartość netto w PLN |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kwota podatku VATw PLN |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Wartość brutto w PLN |  |  |  |
| ### RAZEM |  |  |  |  |  |  | Wartość netto w PLN |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kwota podatku VAT PLN |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Wartość brutto w PLN |  |  |  |