Załącznik nr 3 do SIWZ

PRZEDMIAR   ROBÓT

Na wykonanie  remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych                      w technologii powierzchniowego utrwalenia

| LP | POZYJA Kosztorysowa | OPIS ROBÓT I WYLICZENIE PRZEDMIAROWE | JEDN. MIARY | ILOŚĆ JEDNOSTEK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | KNNR – 6 1109 -0100 | Remont cząstkowy nawierzchni w technologii powierzchniowego utrwalenia ( makowiny) przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej | 1500 | m2 |
| 2. | KNNR – 6 1109 -0300 | Remont cząstkowy nawierzchni w technologii powierzchniowego utrwalenia ubytki o głębokości 2cm przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej | 600 | m2 |
| 3. | KNNR – 6 1109 -0400 | Remont cząstkowy nawierzchni w technologii powierzchniowego utrwalenia ubytki o głębokości 3 cm przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej | 300 | m2 |