Skarżysko-Kamienna 01.12.2008r.

Z.P-1-3/2008

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości

nie przekraczającej równowartości kwoty 5.150.000 euro prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa podjazdu oraz remont

pomieszczeń w budynku Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy

w Skarżysku-Kamiennej“

Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy, jako Zamawiający na podstawie art. 38  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r Nr 171 poz.1058); cyt. dalej jako: Pzp. informuje, iż  do siedziby Zamawiającego  wpłynęło zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  w prowadzonym               o treści:

Pytanie 1 : W pozycji 23 przedmiaru robót zalecane jest malowanie farbami poliwinylowymi, podczas gdy w projekcie budowlanym zalecane są farby emulsyjne. Prosimy o konkretne podanie rodzaju farb.

Odp. Pytanie 1 : Należy zastosować farby zgodnie z przedmiarem robót tj. farby poliwinylowe.

Jednocześnie Zamawiający wzywa adresata pisma do niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania niniejszego pisma w formie faksu z adnotacją dotyczącą daty i osoby potwierdzającej przyjęcie pisma na numer faksu Zamawiającego tj. 041 253-17-44.

Podpisała: 								Dyrektor MOMP

Małgorzata Śmiałek

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a