Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2b do  SIWZ

Zał. nr … do umowy z dnia …..............

Kosztorys Ofertowy

na zadanie pn:

„Wykonanie prac remontowo – budowlanych na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo  w budynku przy ul. Szkolnej 
w Skarżysku – Kamiennej”.

| Lp. | Podstawa | Opis |  | jedn.obm. |  | Obmiar |  | cena jedn. | wartość zł |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0535-03 | Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku |  | m |  | 86,20 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku |  | m |  | 25,80 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 3 d.1 | KNR-W 2-02 0519-03 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej |  | m |  | 99,10 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 4 d.1 | KNR-W 2-02 0526-02 | Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej |  | m |  | 28,30 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 5 d.1 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku |  | m2 |  | 18,42 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 6 d.1 | KNR 4-01 0310-01 | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 |  | m3 |  | 1,50 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 7 d.1 | KNR 4-01 0530-06 | Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości ponad 25 cm |  | m2 |  | 25,37 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 8 d.1 | KNR 4-01 0530-05 | Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm pas nadrynnowy |  | m2 |  | 11,51 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 9 d.1 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm przy kominach i szczytach |  | m2 |  | 16,00 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 10 d.1 | KNR 4-01 1212-01 | Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie ogniomury |  | m2 |  | 5,32 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 11 d.1 | KNR-W 4-01 0519-01 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia |  | m2 |  | 189,61 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 12 d.1 | KNR-W 4-01 0519-04 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia |  | m2 |  | 6,24 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 13 d.1 | NNRNKB 202 0537-01 | (z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 25 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łatach demontaż z poprostowaniem R.S 0,5 |  | m2 |  | 40,00 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 14 d.1 | NNRNKB 202 0537-01 | (z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 25 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łatach ponowny montaż |  | m2 |  | 40,00 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 15 d.1 | KNR 0-19 0929-10 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 |  | m2 |  | 45,50 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 16 d.1 | KNR 4-01 1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat |  | m2 |  | 45,50 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 17 d.1 | KNR 4-01 0304-01 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami okna w garażu , drzwi ,ogniomury |  | m3 |  | 1,85 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 18 d.1 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 |  | szt. |  | 15,00 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 19 d.1 | KNR 4-01 0329-05 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych |  | m3 |  | 8,01 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 20 d.1 | KNR-W 2-02 1027-05 analogia | Drzwi zewnętrzne antywłamaniowe |  | m2 |  | 5,67 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 21 d.1 | KNR-W 2-02 1025-01 | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie |  | szt. |  | 15,00 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 22 d.1 | KNR 4-01 0354-10 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 |  | m2 |  | 19,55 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 23 d.1 | KNR-W 2-02 1205-01 | Bramy z ościeżnicą pełne stalowe ocieplone |  | m2 |  | 10,43 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 24 d.1 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone |  | m2 |  | 25,20 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 25 d.1 | KNR-W 2-02 1022-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone |  | m2 |  | 2,94 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 26 d.1 | KNR 4-01 0313-02 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek |  | m3 |  | 1,25 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 27 d.1 | KNR 4-01 0313-05 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm |  | m |  | 30,00 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 28 d.1 | KNR 0-23 2612-01 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian |  | m2 |  | 40,00 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 29 d.1 | KNR 0-23 2612-04 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły |  | szt |  | 100,00 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 30 d.1 | KNR 0-23 2612-06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach |  | m2 |  | 40,00 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 31 d.1 | KNR 0-23 0932-02 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome |  | m2 |  | 40,00 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 32 d.1 | KNR 0-23 2611-01 | Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie |  | m2 |  | 379,90 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 33 d.1 | KNR 0-23 2611-02 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT |  | m2 |  | 410,17 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 34 d.1 | KNR 4-01 1204-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie |  | m2 |  | 410,17 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 35 d.1 | KNR 4-01 0348-01 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |  | m2 |  | 15,43 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 36 d.1 | KNR 4-01 0701-02 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 |  | m2 |  | 40,00 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 37 d.1 | KNR 4-01 0711-03 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) |  | m2 |  | 80,00 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 38 d.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome |  | m2 |  | 251,95 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 39 d.1 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek |  | m2 |  | 54,50 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 40 d.1 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej |  | m2 |  | 18,41 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 41 d.1 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych |  | m2 |  | 237,00 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 42 d.1 | NNRNKB 202 1130-02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 |  | m2 |  | 251,95 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 43 d.1 | NNRNKB 202 2023-01 | (z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 50 |  | m2 |  | 26,43 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 44 d.1 | KNR 2-02 0613-06 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho |  | m2 |  | 26,43 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 45 d.1 | NNRNKB 202 2806-05 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES PRZEMYSŁOWYo wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 |  | m2 |  | 210,00 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 46 d.1 | KNR 0-12 1118-03 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą |  | m2 |  | 32,98 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 47 d.1 | KNR 0-12 1119-02 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm |  | m |  | 38,49 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 48 d.1 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe |  | m2 |  | 914,04 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 49 d.1 | KNR 0-12 0829-04 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej |  | m2 |  | 261,76 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 50 d.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome pod malowanie |  | m2 |  | 347,29 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 51 d.1 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności |  | m2 |  | 984,96 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 52 d.1 | KNR-W 2-02 1510-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania |  | m2 |  | 984,96 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 53 d.1 | KNR-W 2-02 1508-03 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem |  | m2 |  | 39,03 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 54 d.1 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm |  | m |  | 40,00 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 55 d.1 | KNR 4-01 1212-18 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych |  | m2 |  | 40,00 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 56 d.1 | KNR 4-01 1212-01 | Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie bramy |  | m2 |  | 38,80 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 57 d.1 | KNR 4-01 0212-01 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm pod rampe |  | m3 |  | 0,36 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 58 d.1 | KNR 4-01 0102-03 | Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV |  | m3 |  | 1,44 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 59 d.1 | KNR 2-02 0201-04 analogia | Rampa betonowa, prostokątne szerokości ponad 1,3 m - ręczne układanie betonu |  | m3 |  | 2,88 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 60 d.1 | kalkulacja indywid | Zabudowa zadaszeń nad bramami |  | szt |  | 2,00 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 61 d.2 | KNR 4-02 0132-01 | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej |  | szt. |  | 5,00 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 62 d.2 | KNR 4-02 0114-01 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm |  | m |  | 25,00 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 63 d.2 | KNR 4-02 0118-01 | Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm |  | szt. |  | 3,00 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 64 d.2 | KNR 4-02 0230-04 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku |  | m |  | 15,00 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 65 d.2 | KNR 4-02 0235-06 | Demontaż umywalki |  | kpl. |  | 4,00 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 66 d.2 | KNR 4-02 0235-08 | Demontaż ustępu z miską fajansową |  | kpl. |  | 3,00 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 67 d.2 | KNR 4-01 0335-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej |  | m |  | 15,00 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 68 d.2 | KNR 2-15 0103-01 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych |  | m |  | 25,00 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 69 d.2 | KNR 2-15 0115-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm |  | szt. |  | 3,00 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 70 d.2 | KNR 2-15 0107-05 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr.nom.15 mm |  | szt. |  | 3,00 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 71 d.2 | KNR 2-15 0107-01 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm |  | szt. |  | 6,00 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 72 d.2 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym |  | szt. |  | 3,00 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 73 d.2 | KNR 2-15 0205-04 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową |  | m |  | 5,00 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 74 d.2 | KNR 2-15 0205-02 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową |  | m |  | 10,00 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 75 d.2 | KNR 2-15 0224-03 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' |  | kpl. |  | 3,00 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 76 d.2 | KNR 2-15 0208-05 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm |  | szt. |  | 3,00 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 77 d.2 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm |  | szt. |  | 3,00 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 78 d.2 | KNR-W 2-15 0218-01 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm |  | szt. |  | 2,00 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 79 d.2 | KNR 4-01 0705-02 | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami |  | m |  | 25,00 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 80 d.2 | KNR-W 4-02 0501-02 | Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nominalnej 20 mm |  | msc. |  | 25,00 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 81 d.2 | KNR-W 4-02 0520-01 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 10 |  | kpl. |  | 8,00 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 82 d.2 | KNR-W 4-02 0508-03 | Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłączki o śr. 25 mm |  | szt. |  | 5,00 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 83 d.2 | KNR-W 4-02 0509-01 | Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm |  | szt. |  | 8,00 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 84 d.2 | KNR-W 4-02 0514-04 | Wymiana grzejnika członowego |  | elem. |  | 10,00 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 85 d.2 | KNR-W 2-15 0417-02 | Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 10 elementów |  | kpl. |  | 8,00 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 86 d.2 | kalkulacja indywid | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania |  | kpl |  | 1,00 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| 87 d.2 | KNR 4-03 0704-03 | Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do 120 mm2 w ciągu poziomym |  | m |  | 80,00 |  |  | 0,00 zł |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 zł |  |  |
| Cena netto: |  |  | ---- |  | --- |  | --- |  |  |  |  |
| Podatek VAT ............ |  |  | --- |  | --- |  | --- |  |  |  |  |
| Ogółem łączna cena ofertowa brutto: |  |  | --- |  | --- |  | --- |  |  |  |  |

Słownie złotych: ...........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

UWAGA!

1. W ramach wyszczególnionych w w/w kosztorysie robót należy wykonać również:

- wszelkie roboty-prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w kosztorysie ofertowym, w tym prace pomocnicze i towarzyszące wynikające ze specyfikacji technicznej,

- wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności, obowiązki i wymogi wynikające z niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznej, kosztorysu ofertowego).

2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, kosztorys ofertowy winien      być podpisany przez pełnomocnika.

..............................

data

........................................................

Pieczęć imienna i podpis

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy