Załącznik nr 1 do SIWZ  z dn. 15-02-2013 roku

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 KNR2-16 0102-01 analogia | Izolacja o grubości do 90 mm wełną mineralną pod siatką drucianą rurociągów do 194 mm – demontaż współczynnik 0,3 do R, S | m2 |  |  |
|  | 18.84 | m2 | 18.840 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.840 |
| 2 KNR – W 4-02 0120-05 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 100 mm | m |  |  |
|  | 123 | m | 123.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 123.000 |
| 3 KNR 4-02 0129-2 | Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej o śr. 100 mm | szt. |  |  |
|  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 4 KNR - W 2-15 0106-09 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 100 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |
|  | 122 | m | 122.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 122.000 |
| 5 KNR 0-34 0101-21 | Izolacja rurociągów śr. 76-114 mm otulinami Thermaflex FRZ – jednowarstwowymi gr. 30 mm | m |  |  |
|  | 122 | m | 122.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 122.000 |
| 6 KNR - W 2-15 0130-08 analogia | Zasuwy przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowej z rur stalowych o śr. nominalnej 100 mm | szt. |  |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 7 KNR - W 2-15 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |
|  | 123 | m | 123.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 123.000 |
| 8 KNR - W 2-15 0126-05 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 150 mm) | szt. |  |  |
|  | 122 | szt. | 122.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 122.000 |
| 9 KNR 4-02 0111-05 analogia | Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 100 mm | szt |  |  |
|  | 25 | szt | 25.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 25.000 |

...................................................

Pieczęć , data i podpis

upoważnionego  przedstawiciela